附件1：

湖南科技大学大型设备使用情况检查考核表

（考核时段：2012.9.1—2015.8.31）

设备所在单位（盖章）：                                                设备名称：

规格型号：                                                    购置日期：

资产编号：                                             单价（人民币万元）：

考核日期：                                                             专职管理员：

| 序 号 | 项目 | 满分 | 权重 | 内 容 | 评分标准 | 自评分依据 | 分项 得分 | 小计 | 加权 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 100 | 40% | ①标签粘贴情况，占20分 | 标签粘贴规范的记20分；粘贴不规范的记10分，没粘贴的记0分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ②专管人员配备情况，占30分 | 配备的记30分；没配备的记0分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③技术档案建立情况，占25分 | 技术档案资料齐全的记25分，缺少一项扣5分（技术档案资料主要包括主要包括论证报告、采购合同、技术资料、说明书、操作手册、电路图、安装调试验收报告等），全无的记0分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ④操作规程与管理制度制定情况，占25分 | 制定并张贴或悬挂的记25分；制定没张贴或悬挂的记15分；没制定的记0分 |  |  |  |  |
| 2 | 使用情况 | 100 | 40% | ①使用档案建立情况，占30分 | 有完整使用记录的记30分，记录内容不全的记10分，无记录的记0分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ②使用工作量情况，占30分 | 考核时段内用于教学、科研及社会服务的机时数，年度平均使用机时数≥100以上的记30分，每少1个机时扣0.3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③人才培养及科（教）研任务、科（教）研成果情况，占40分，超过40分按40分计算 | 考核时段内进行教学演示实验（1分/30人·次）；或用于学生实验人数，本科生（0.5分/人·次），研究生（1分/人·次）；或用于学生开展创新项目数（2分/项） 考核时段内承担科研、教研项目情况（国家级项目10分/项，省部级项目5分/项，其余项目或横向项目2分/项）；考核时段内获科研、教研奖励情况（国家级奖10分/项，省部级奖5分/项，市校级奖2分/项）；考核时段内获国家专利情况（2分/项） |  |  |  |  |
| 3 | 维护与 保养 | 100 | 20% | ①设备完好情况，占40分 | 设备完好、各项功能利用正常的记40分，不能正常使用又没有及时报修的记0分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ②设备清洁卫生情况，占30分 | 设备清洁卫生、无尘、无杂物、无蜘蛛网的计30分，卫生状况一般的记15分，卫生状况较差的记0分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③维修、维护情况，占30分 | 能定期进行日常维护、出现故障时能及时按程序报修的（查记录）计30分，日常维护或维修申报不及时的计15分，没有进行日常维护或出现故障不报修的计0分 |  |  |  |  |
| 4 | 对外服务 （附加分） | 5 |  | 加入湖南大型科学仪器协作网及对外（含校内院所之间）服务情况，计5分,超过5分按5分计算 | 已加入湖南大型科学仪器协作网并适时更新相关数据的计2分，考核时段内对外服务1次记0.5分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专职管理员签字：                                    单位主管领导签字: